| INFORMAČNÝ LIST PREDMETU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: P421 | Názov: Meranie |  |  |  |  |
| Študijný odbor: Počítačové inžinierstvo |  |  |  |  |  |
| Garantuje: doc. Ing. Peter Gubiš, PhD. |  |  | Zabezpečuje: Ing. Oldřich Kovář, PhD. |  |  |
| Obdobie štúdia predmetu: 4. SEMESTER |  | Forma výučby: prednáška, semináre, lab. cvičenia prednáška, lab. cvičenia Odporúčaný rozsah výučby: 48h Týždenný: 2-0-2 Za obdobie štúdia: 24-0-24 |  |  | Počet kreditov: 6 |
| Podmieňujúce predmety: ## Elektronika |  |  |  |  |  |
| Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: zÁPOČET, SKÚŠKA Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 15 % Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): skúška (praktická), ústna 85% |  |  |  |  |  |
| Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základnými meracími technikami a s princípmi moderných meracích prostriedkov so zameraním na číslicové meracie systémy. Na laboratórnych cvičeniach si poslucháči osvoja možnosti efektívneho využívania moderných meracích systémov. |  |  |  |  |  |
| Stručná osnova predmetu: Prednášky: 1.Úvod. 2.Základné prístroje pre meranie elektrických veličín. 3.Osciloskopy, analógový osciloskop, princíp činnosti, digitálny osciloskop (DSO) princíp činnosti. 4-5.Význam základných parametrov digitálneho osciloskopu – vstupná impedancia, meracie sondy, počet kanálov, meranie vzťahu viacerých signálov, vzorkovacia frekvencia DSO a jej vplyv na zobrazenie priebehu (aliasing efekt), náhodné vzorkovanie signálu. 6.Generátory ľubovolných priebehov a digitálnych udalostí – princíp činnosti, základné rysy. 7.Vplyv vzorkovania na spektrum výstupného signálu. 8-9.Logické analyzátory - princíp činnosti. Oblasti použitia. 9.Analyzátory s lineárnym vzorkovaním, analyzátory s registráciou zmeny meraných signálov. 10.Spektrálna analýza signálov, princípy spektrálnych analyzátorov, využitie DFT a FFT digitálnych osciloskopov, obmedzenia, nebezpečie chybnej interpretácie výsledkov. 11-12.Automatické testovanie – princípy činnosti, usporiadanie testerov, náväznosti na výrobný proces. 13.Aktuálne problémy merania. Cvičenia (L): 1.Meranie základných elektrických veličín. 2-3.Základné merania pomocou číslicového OSC. 4-5.Praktické cvičenia – využitie logického analyzátora. 6-7.Praktické použitie generátora funkcií. 7-8.Meranie frekvenčných vlastností signálov a systémov pomocou OSC s frekvenčnou analýzou a generátora funkcií. 8-9.Merania na prenosových linkách. 10-13.Praktické merania a odstránenie chýb v číslicových systémoch. |  |  |  |  |  |
| Literatúra: 1. ETC M 631 Príručka používateľa 2. ETC M 611 Príručka používateľa 3. ETC M 621 Príručka používateľa |  |  |  |  |  |
| Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský, český |  |  |  | Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 05. 11. 2004 |  |